- Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiot zamówienia.

Obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz kosztorysem nakładczym i STWiOR dla oświetlenia ulicznego Gacki wieś – Gacki Osiedle (zgodnie z załącznikiem graficznym). Na odcinku drogi wewnętrznej gminnej na działkach 61/22, 61/41, 61/55, 62/3, 62/4 obręb Leszcze, oraz działkach 199/4, 199/6, 199/7, 204/3, 204/11 obręb 0011 Gacki, o długości ok 1.490,0 mb – projekt nowej linii oświetleniowej (słupy wraz z lampami LED na wysięgnikach).

  - Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków wykonawcy należy:

- koncepcja opracowania do uzgodnienia z Zamawiającym;

- projekt arch.-bud. i zagospodarowania terenu – 3 egz.

- projekt techniczny – 3 egz.

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;

- kosztorys inwestorski i nakładczy wraz ze szczegółowym przedmiarem robót;

- złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych;

całość opracowania należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej. Przez wersję elektroniczną należy rozumieć: rysunki jako pliki w formacie edytowalnym (np. *.dwg) oraz *.pdf; tekst jako pliki w formacie edytowalnym (np. *.doc) oraz *.pdf; kosztorysy jako pliki programu kosztorysującego w formacie *.ath i *.pdf. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie należy wykonać z podziałem na rodzaje robót umożliwiające etapową realizację robót, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu musi spełniać wymagania odnośnych przepisów, w tym:

- Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024. poz. 725 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1065);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1129);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

- oraz innymi przepisami, normami niezbędnymi do sporządzenia opracowania.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej:

- projektowane oświetlenie powinno optymalnie spełnić założenia norm oświetleniowych dla dobranych klas oświetleniowych poszczególnych elementów drogi;

- oświetlenie drogowe należy zaprojektować wskazując rozwiązanie oparte na oprawach oświetleniowych typu LED, posiadających deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego, potwierdzający deklarowane zgodności - np. ENEC;

- zaproponowane w projekcie słupy i oprawy powinny komponować się ze stylem architektonicznym lokalizacji, w której zostaną wybudowane;

- rozstaw, wysokość słupów oraz długość wysięgników powinna być dobrana optymalnie zapewniając odpowiednie prowadzenie wzrokowe dla użytkowników drogi;

- wymagane parametry techniczne stosowanych opraw oświetleniowych typu LED klasa szczelności oprawy: IP≥65

- oraz uzyskaniem wszystkich uzgodnień, pozwoleń oraz decyzji niezbędnych do ogłoszenia przetargu przez Zamawiającego na roboty budowlane.