Znak:  SZOZ.260-5.2026.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa aparatu USG

Zamówienie dotyczy dostawy sprzętu i wyposażenia fabrycznie nowego, bez wad i obciążeń wyprodukowanego najlepiej w 2026 roku. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

Dla jednoznacznej identyfikacji oferowanego sprzętu należy podać co najmniej nazwę producenta, a także nazwę i model oferowanego sprzętu. Zamawiający wymaga również podania faktycznych parametrów sprzętu, o którym mowa w opisie, w taki sposób, by oceniający byli w stanie stwierdzić, czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania specyfikacji. Przedmiotowe informacje są składane na potwierdzenie, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Urządzenia muszą posiadać certyfikację CE.

O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy OPZ zawierające parametry techniczne należy odczytywać jako parametry minimalne.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ Wykonawca ma dostarczyć:

Aparat USG wszechstronny  - 1 szt.

Minimalne wymagania:

- aparat ultrasonograficzny stacjonarny

- głowica convex

- głowica liniowa

-tryb Doppler

- monitor minimum 15’’

- możliwość archiwizacji badań

-wózek mobilny

Sprzęt musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Dostawę montaż szkolenie i gwarancję zapewnia Wykonawca

Termin dostawy 30 dni od podpisania umowy.